ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о Локальном проектном офисе

АО НК «КазМунайГаз» по импортозамещению и развитию местного содержания

**ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**Наименование товара:** **Батарея**

**Код ЕНС ТРУ: 272011.900.000006**

**Заказчик: ТОО «Мунайтелеком»**

**Техническая спецификация:**

***Аккумулятор 12В - 1,2 А/ч:***

Емкость аккумулятора 1,2 А/ч

Номинальное напряжение 12 В

Габаритные размеры:

Длина, мм.: 97

Ширина, мм.: 43

Высота, мм.: 53

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: 23.10.2023г.**

**Контактная информация: Сранов М.С., 8 7292 212-885, msranov@mtcom.kz сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации.**

**Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тулебаев С.И.**

 **(подпись)**